## E.01.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
衡阳中心库-制氮气调系统
制氮系统
1 | 031007001001 | 制氮机 | 1.规格型号：固定式NP995-460B | 台 | 2
2 | 030110001002 | 空压机 | 1.规格型号：阿特拉斯 GA90L | 台 | 2
3 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：配电柜 | 台 | 2
4 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆; 2.型号、规格:YJV22 3*95+2*50 3.敷设方式及部位:综合考虑; 4.材质：铜芯 | m | 80
5 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头; 2.型号:多芯; 3.规格:50-120mm2; 4.材质、类型:干包式; 5.安装部位:户内; 6.电压等级（kV):1kv以下; | 个 | 2
6 | 030610001001 | 制氮机组、总控室智能控制设备 | 1.包含主要设备有：包含主要设备有：总控服务器、制氮机组PLC自控模块、精密温湿度传感器、电磁阀、气动阀、继电器、控制线缆、套管等。（27寸显示器） | 套 | 2
平房仓智能控制系统
7 | 031007003001 | 平房仓智能气调设备材料费（全功能型集中控制模式）（外径90mm） | 1.规格：单仓单面全功能型集中控制模式 | 套 | 26
8 | 030108001007 | 环流风机 | 1.规格：0.75KW | 台 | 26
9 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 | 个 | 26
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030605001001 | 气体浓度检测系统 | 1.满足设计及规范要求 | 套 | 26
11 | 030801015001 | PU测气软管 | 1.规格：5*8mm | m | 10000
12 | B001 | 测气探头 | 1.满足设计及规范要求 | 个 | 280
配套设备
13 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类非屏蔽网线; 2.传输频率:传输频率：1MHz～250MHz; 3.传输速率:1000Mbps; 4.裸铜线径:0.57mm; 5.敷设方式:管内穿线; | m | 3000
14 | 030412001013 | 配管 | 1.材质:304不锈钢线管; 2.规格:25mm; | m | 3000
祁东分库-制氮气调系统
平房仓智能控制系统
15 | 031007003002 | 平房仓智能气调设备材料费（全功能型集中控制模式）（外径90mm） | 1.规格：单仓单面全功能型集中控制模式 | 套 | 12
16 | 030108001008 | 环流风机 | 1.规格：0.75KW | 台 | 12
17 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 | 个 | 12
18 | 030801019001 | 低压金属软管 | 1.名称：波纹管DN80 | 根 | 12
19 | 031007003003 | 制氮机组、总控室智能控制设备材料费 | 1.规格：每库一套 | 套 | 1
供气管道
20 | 030801015002 | 低压塑料管 | 1.名称：供气管道 2.规格型号：φ75mmPPR管 3.含供气管道配件 | m | 600
21 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:原有路面面层拆除; | m2 | 540
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.材质:水泥路面路面; 3.厚度:250mm;
22 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.部位:原有混凝土路面基层; 2.材质:水泥稳定碎石6%; 3.厚度:200mm; | m2 | 540
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称:原有混凝土路面恢复; 2.混凝土强度等级:C30; 3.厚度:250mm; 4.其他:含养护; | m2 | 540
24 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%; 2.石料规格:碎石; 3.厚度:20; | m2 | 540
25 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑; 2.开挖深度:2m内; | m3 | 624
26 | 010102007003 | 回填方 | 1.材料品种:开挖土方; 2.密实度:满足设计及规范要求; | m3 | 364
27 | 010102007004 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂; 2.密实度:满足设计及规范要求; | m3 | 260
28 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.其他:含渣土处置费; | m3 | 260
29 | 030409006003 | 供气管道过路抗压防护钢管 | 1.名称:镀锌钢管; 2.规格:DN100; 3.配置形式:埋地敷设; | m | 80
平房仓气密性改造
30 | B001001 | PVC双槽管 | 1.TD-406，规格40*24mm 2.满足设计及规范要求 | m | 3350
31 | B002001 | 原槽管拆除 | 1.原槽管拆除 | m | 3350
32 | B003001 | 133胶 300ml | 1.满足设计及规范要求 | 支 | 6700
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | B005001 | 槽管安装套钉 | 1.满足设计及规范要求 | 套 | 13400
34 | B006001 | 密封胶管 | 1.φ9mm*30m 2.1.满足设计及规范要求 | m | 6700
35 | B007001 | 大门、墙角、窗口槽管弯角φ24mm | 1. 详图纸及规范标准要求 | 个 | 288
36 | B008001 | 拆原槽管位置进行抹灰粉 | 1. 详图纸及规范标准要求 | 个 | 2920
37 | B009001 | 重新画装粮线 | 1. 详图纸及规范标准要求 | m | 2500
38 | B010001 | R角部位气密性处理 | 1. 详图纸及规范标准要求 | m | 2500
39 | B011001 | 通风口气密性处理 | 1. 详图纸及规范标准要求 | 个 | 36
40 | B012001 | 外大门与挡粮门之间内墙面气密性处理 | 1. 详图纸及规范标准要求 | 个 | 48
41 | B013001 | 地坪处理 | 1. 详图纸及规范标准要求 | 仓 | 12
配套设备
42 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类非屏蔽网线; 2.传输频率:传输频率：1MHz～250MHz; 3.传输速率:1000Mbps; 4.裸铜线径:0.57mm; 5.敷设方式:管内穿线; | m | 1000
43 | 030412001014 | 配管 | 1.材质:304不锈钢线管; 2.规格:25mm; | m | 1000
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
37611.45
1 | 031401009007 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011007 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010007 | 文明施工
4 | 031401012007 | 临时设施
5 | 031401021007 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元
2 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg
3 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg
4 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm | kg
5 | 01290100019 | 热轧薄钢板 δ2.6mm-3.2mm | kg
6 | 01290200018 | 热轧中钢板 δ12mm-20mm | kg
7 | 01291100003 | 不锈钢板 综合 | kg
8 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg
9 | 01350100003 | 紫铜板 δ0.08mm-0.2mm | kg
10 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg
11 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg
12 | 02010300006 | 石棉橡胶板 δ3mm-6mm | kg
13 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2
14 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m | kg
15 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个
16 | 02270100002 | 棉纱 | kg
17 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m
18 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个
19 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套
20 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套
21 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套
22 | 03010500163 | 六角螺栓带帽带垫 M6-8×20-70 | 套
23 | 03010500191 | 六角螺栓带帽带垫 M12×20-100 | 套
24 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 | 套
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第2页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03110100007 | 尼龙砂轮片 Φ500 | 片
26 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张
27 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg
28 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg
29 | 03130100028 | 碳钢气焊条 | kg
30 | 03130100032 | 银钎焊条 Φ2.5 | kg
31 | 03130100035 | 紫铜电焊条 T107 Φ3.2 | kg
32 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg
33 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg
34 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个
35 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个
36 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片
37 | 03210100038 | 圆钉 | kg
38 | 03210500017 | 金属滤网 80目 | m2
39 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg
40 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg
41 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg
42 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg
43 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg
44 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg
45 | 04030500001~1 | 机制砂 | m3
46 | 04050500002~1 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量6% | m3
47 | 04090700004 | 石粉 | kg
48 | 05030400002 | 板方材 | m3
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第3页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 05030400006 | 木枋 80mm×80mm-100mm×100mm | m3
50 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个
51 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg
52 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg
53 | 13011300004 | 调和漆 | kg
54 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg
55 | 13050500005 | 沥青漆 | kg
56 | 13070700002 | 白铅油 | kg
57 | 13310100004 | 热石油沥青 60#-100# | t
58 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg
59 | 14030100001 | 汽油 | kg
60 | 14030300001 | 机油 | kg
61 | 14030700001 | 煤油 | kg
62 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg
63 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg
64 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 | kg
65 | 14312100004 | 硼砂 | kg
66 | 14331100006 | 聚四氟乙烯 (液体) | g
67 | 14390700001 | 乙炔气 | kg
68 | 14390900001 | 氧气 | m3
69 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷
70 | 15010100001 | 石棉 | kg
71 | 15010300003 | 石棉板衬垫 1.6mm-2mm | kg
72 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m
73 | 17250000027 | 塑料软管 dn25 | m
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第4页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
74 | 17250300101 | 聚乙烯管 dn76×150 | m
75 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套
76 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m
77 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg
78 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个
79 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个
80 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
81 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
82 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个
83 | 29250700001 | 位号牌 | 个
84 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg
85 | 34050100001 | 标签纸 综合 | m
86 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 | 个
87 | 34070900002 | 肥皂 | 块
88 | 34090100009 | 白纱布带 20mm×20m | 卷
89 | 34110100002 | 水 | t
90 | 34110200001 | 电 | kW·h
91 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3
92 | 88010300001 | 材料摊销费 | 元
93 | 88010500001 | 其他材料费 | 元
94 | 88010500003 | 校验材料费 | 元
95 | BC000001 | 余方弃置 | m3
96 | WJJ170102~2 | 热镀锌钢管 SC100 | m
97 | WJJ170102~4 | 304不锈钢线管 25mm | m
98 | WJJ171911~1 | 波纹管DN80 | 根
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第5页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
99 | WJJ172513~2 | PU测气软管 5*8mm | m
100 | WJJ172513~3 | 塑料管 φ75mmPPR管 | m
101 | WJJ181508~2 | 镀锌管接头 SC100 | 个
102 | WJJ190013~1 | 不锈钢球阀 | 个
103 | WJJ233706~1 | 测气探头 | 个
104 | WJJ245903~1 | 气体浓度检测系统 | 个
105 | WJJ281107~1 | 电力电缆YJV22 3*95+2*50 | m
106 | WJJ282501 | 双绞线缆 | m
107 | 补充主材~1 | 配电柜 | 台
108 | 补充主材~10 | 重新画装粮线 | m
109 | 补充主材~12 | PVC双槽管 | m
110 | 补充主材~17 | 槽管安装套钉 | 套
111 | 补充主材~19 | 密封胶管 | m
112 | 补充主材~20 | R角部位气密性处理 | m
113 | 补充主材~21 | 通风口气密性处理 | 个
114 | 补充主材~22 | 外大门与挡粮门之间内墙面气密性处理 | 个
115 | 补充主材~23 | 地坪处理 | 仓
116 | 补充主材~5 | 原槽管拆除 | m
117 | 补充主材~6 | 133胶 300ml | 支
118 | 补充主材~7 | 大门、墙角、窗口槽管弯角φ24mm | 个
119 | 补充主材~8 | 拆原槽管位置进行抹灰粉 | 个
120 | 补充设备~1 | 制氮机 固定式NP995-460B | 台
121 | 补充设备~2 | 压缩机 阿特拉斯 GA90L | 台
122 | 补充设备~3 | 平房仓智能气调设备材料费（全功能型集中控制模式）（外径90mm） 单仓单面全功能型集 | 台
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第6页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
中控制模式
123 | 补充设备~4 | 制氮机组、总控室智能控制设备 | 台
124 | 补充设备~6 | 制氮机组、总控室智能控制设备材料费 每库一套 | 台
125 | 补充设备~8 | 环流风机 0.75KW | 台
126 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中型 | 台班
127 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型 | 台班
128 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型 | 台班
129 | J1-19 | 平地机 功率(kW) 90 大型 | 台班
130 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型 | 台班
131 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型 | 台班
132 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型 | 台班
133 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型 | 台班
134 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班
135 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班
136 | J3-39 | 叉式起重机 提升质量(t) 3 中型 | 台班
137 | J3-40 | 叉式起重机 提升质量(t) 5 中型 | 台班
138 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中型 | 台班
139 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班
140 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班
141 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班
142 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 | 台班
143 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型 | 台班
144 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小型 | 台班
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第7页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
145 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型 | 台班
146 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型 | 台班
147 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班
148 | J7-73 | 管子切断机 管径(mm) 250 小型 | 台班
149 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班
150 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班
151 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型 | 台班
152 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班
153 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型 | 台班
154 | J10-8 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中型 | 台班
155 | J12-13 | 真空滤油机 能力(L/h) 6000 中型 | 台班
156 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班
157 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班
158 | Y8-1 | 综合校验仪 D-063 精度∶0.1% | 台班
159 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班
160 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班
161 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班
162 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班
163 | Y16-1 | 激光轴对中仪 最大穿透∶50mm(A3钢) | 台班
164 | Y28-1 | 数字电压表 量程∶20mV-1000V,灵敏度∶1μV | 台班
165 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班
166 | Y41-2 | 铭牌打印机 打印量程∶54mm(长)×496mm(宽) | 台班
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制氮气调系统 标段：单位标段 | [5 empty] | 第8页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
167 | Y41-3 | 线号打印机 标签等材料上打印字符 | 台班
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。